## улично осветление - електро
ОБЕКТ: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ПЪРВИ МЕТРОДИАМЕТЪР, ЕТАП ІІІ, ЛОТ 2
Участък от МС 13 ( Младост I, км.15+450) до МС 16 (Бизнес парк в Младост IV, км. 18+070)
ПОДОБЕКТ: Реконструкция на бул. "Александър Малинов" от бул. "Андрей Сахаров" до бул. "Цариградско шосе"
ЧАСТ: Улично осветление
Количествено-стойностна сметка № 3
№ | Наименование на работите | Ед. мяр-ка | Количество | Цена /лв./ |  | Стойност /лв./ | Стойност /лв./
|  |  |  | Единична цена /лв./ | В т.ч. материали /лв./ | Обща стойност /лв./ | Обща стойност /лв./ | В т.ч. материали /лв./
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8
I. | Доставни и монтажни работи
Тръбни РVС мрежи
1 | Трасиране кабелна линия | км. | 1.07
2 | Направа изкоп 0,4/1,1м | м3 | 352
3 | Докарване и полагане на чакъл за дренаж | м3 | 2
4 | Докарване и направа на пясъчна подложка 10 см | м3 | 32
5 | Почистване, ревизия, дострояване и направа на нови рамки на съществуващи кабелни шахти с един капак | бр. | 69
6 | Почистване, ревизия, дострояване и направа на нови рамки на съществуващи кабелни шахти с два капака | бр. | 4
7 | Направа на кабелна ревизионна шахта за УО с 1 капак 600x900мм, в комплект с метална рамка, включително изкопните работи | бр. | 21
8 | Направа на кабелна ревизионна шахта за УО с 2 капака 600x900мм,, в комплект с метална рамка, включително изкопните работи | бр. | 6
9 | Доставка и монтаж на готов капак за кабелни ревизионни шахти, изработен от полимер-бетон, с размери 600х900х80мм, с товароносимост 125 kN (Клас В 125) съответстващ на EN 124 или еквивалент | бр. | 110
10 | Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър Ø110 и слой HDPE и вътрешен диаметър Ø94 и слой LDPE | м | 1800
11 | Полагане на гофрирани тръби 2 Ø110мм | м | 670
12 | Полагане на гофрирани тръби 3 Ø110мм | м | 65
13 | Полагане на гофрирани тръби 4 Ø110мм | м | 48
14 | Полагане на гофрирани тръби 6 Ø110мм | м | 12
15 | Запушване на отвори с изолационна маса | бр. | 140
16 | Докарване и замонолитване на тръби с бетон клас B-10 | м3 | 66
17 | Подготовка на засипка за тръбна мрежа и покриване с изолационна лента | м | 800
18 | Направа на обратна засипка от пръст върху изградена тръбна мрежа и трамбоване | м3 | 166
19 | Натоварване на земни почви | м3 | 88
20 | Извозване на излишната пръст и отпадъци | м3 | 88
21 | Разриване на земни почви на депо | м3 | 88
Стълбове и конзоли
1 | Определяне местата на новите стълбове | бр. | 14
2 | Направа на изкоп за фундамент на СТС 9,5 м | бр. | 10
3 | Направа на изкоп за фундамент на СТС 8м с опорна плоча | бр. | 1
4 | Направа на изкоп за фундамент на СТС 11,5 м | бр. | 2
5 | Направа на изкоп за фундамент на СТС 12 м | бр. | 1
6 | Доставка на горещо-поцинкован СТС 159/6х4500 х 133/5х2000 x 89/4x1500-8000мм с опорна плоча, произведен съгласно техн. изисквания на ОН 14 68902-77 или еквивалент, със заключващи се вратички на панти | бр. | 1
7 | Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-У-I – 159x6 x 133x5 x 89x4 – 9500мм по ОН 14 68902-77 или еквивалент, със заключващи се вратички на панти | бр. | 10
8 | Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-У-I – 159x6 x 133x5 x 102x4 – 11500мм по ОН 14 68902-77 или еквивалент, със заключващи се вратички на панти | бр. | 2
9 | Доставка на горещо-поцинкован СТС тип ТС-К-I – 273x7 x 219x6 x 159x6 – 12000мм по ОН 14 68902-77 или еквивалент, със заключващи се вратички на панти | бр. | 1
10 | Инженерингова доставка и монтаж на предварително поцинкована едностранна тръбна конзола с дължина 1300мм и вертикален ъгъл на наклона α=10° за СТС, завършващ на Ø89мм | бр. | 11
11 | Изправяне и отвесиране на СТС 9,5 м | бр. | 10
12 | Изправяне и отвесиране на СТС 8 м с опорна плоча | бр. | 1
13 | Изправяне и отвесиране на СТС 11,5 м | бр. | 2
14 | Изправяне и отвесиране на СТС 12 м | бр. | 1
15 | Направа фундамент на СТС 9,5 м | бр. | 10
16 | Направа фундамент на СТС 8 м |  | 1
17 | Направа фундамент на СТС 11,5 м | бр. | 2
18 | Направа фундамент на СТС 12 м | бр. | 1
19 | Повторен монтаж на същ. едностранна конзола на СТС 11,5м | бр. | 2
20 | Повторен монтаж на същ. едностранна конзола на СТС 12м | бр. | 1
21 | Почистване, грундиране и боядисване на същ. СТС | бр. | 48
22 | Почистване, грундиране и боядисване на същ. едностранна стоманотръбна конзола | бр. | 6
23 | Почистване, грундиране и боядисване на същ. едностранна двураменна стоманотръбна конзола | бр. | 41
24 | Почистване, грундиране и боядисване на същ. звездообразна стоманотръбна конзола | бр. | 1
25 | Завъртане на едностранна стоманотръбна конзола | бр. | 1
26 | Завъртане на звездообразна стоманотръбна конзола | бр. | 1
Улично осветление
1 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с НЛВН 150W IP65 | бр. | 11
2 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с НЛВН 250W IP65 | бр. | 4
3 | Доставка и монтаж на тунелно улично осветително тяло със симетрично излъчване с НЛВН 70W IP65 | бр. | 16
4 | Повторен монтаж на същ. улично осветително тяло | бр. | 6
5 | Направа фундамент за табло за улично осветление /Т-УО/ | бр. | 2
6 | Доставка на Т-УО | бр. | 2
7 | Монтаж на Т-УО върху готов фундамент | бр. | 2
8 | Доставка и монтаж на АП 1Р32А комплект за дооборудване на 2бр. изводи в същ. Т-УО-4 | бр. | 6
9 | Доставка и изтегляне на кабел САВТ 4х16 мм2 | м | 1140
10 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х1,5 мм2 | м | 60
11 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 3х1,5 мм2 | м | 325
12 | Направа на кабелна глава 16 мм2 | бр. | 11
13 | Направа суха разделка за кабел 16 мм2 | бр. | 18
14 | Направа суха разделка за кабел 1,5 мм2 | бр. | 21
15 | Доставка и монтаж на приемник за радиоканално управление РКУ | бр. | 2
16 | Доставка монтаж на стоманена излазна тръба 2" с дължина 2м | бр. | 2
17 | Доставка и монтаж на кабелна разклонителна кутия 10х10см | бр. | 4
18 | Комплект с арматура за закрепване на тунелен осветител | бр. | 16
19 | Доставка и монтаж на скоби за закрепване на кабели по стоманобетонова конструкция | бр. | 350
20 | Вкарване краищата на кабел в разпр. кутия на стълб и съоръжение | бр. | 18
21 | Монтаж на редови клеми | бр. | 56
22 | Свързване на проводник със съоръжение | бр. | 14
23 | Направа заземление с 1 кол от профилна стомана L63/63/6-1500мм | бр. | 10
24 | Направа заземление с 2 кола от профилна стомана L63/63/6-2500мм | бр. | 2
25 | Поставяне на кабелни марки | бр. | 37
26 | Зануляване на метални части | бр. | 30
27 | Определяне реда на фазите за кабел НН | бр. | 12
28 | Изпитване на кабели с повишено напрежение | ч.ч | 28
29 | Измерване наличие на верига между заземителите | ч.ч | 54
30 | Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба | ч. | 8
31 | Пробег на автолаборатория | ч. | 8
II. | Демонтажни работи
1 | Демонтаж на осветително тяло от конзола на стълб | бр. | 16
2 | Изваждане от стълб на кабел 3x1,5мм2 | м | 75
3 | Демонтаж на тръбна конзола от стълб | бр. | 6
4 | Демонтаж на Табло за улично осветление | бр. | 2
5 | Изваждане на кабели от тръбна мрежа и стълб | м | 760
6 | Демонтаж на стоманотръбен стълб | бр. | 6
7 | Разбиване на фундамент на стоманотръбен стълб | бр. | 6
8 | Извозване на демонтирани строителни отпадъци | м3 | 15
| ОБЩО: | лв.
| Дата: ............................... |  |  | Подпис и печат: ..............................